## Sheet1
Is Fixed Assets | Category | Asset description |  | Serial No | location | User | Manufacturer | Value (CNY) | Commissioning Time | Metrology Validity Period | Metrology Requirement | Metrology Cost | Remarks
| 设备 | Gwinstek GPP-4323 Programmable DC Power Supply | DC000 | GEV846085 | 刘姗 | 刘姗 | Gwinstek |  |  | 2024.12.28 | Y | 550
| 设备 | Gwinstek GPP-4323 Programmable DC Power Supply | DC001 | GEV846073 | 立柜 | 立柜 | Gwinstek |  |  | 2024.12.28 | Y | 550
| 设备 | Gwinstek GPP-4323 Programmable DC Power Supply | DC002 | GEV846083 | 立柜 | 立柜 | Gwinstek |  |  | 2024.12.28 | Y | 550
| 设备 | Gwinstek GPP-4323 Programmable DC Power Supply | DC003 | GEV846074 | 杨英桔 | 杨英桔 | Gwinstek |  |  | 2024.12.28 | Y | 550
固资 | 设备 | Gwinstek GPP-4323 Programmable DC Power Supply |  | GEX900966 | #14立柜 | 立柜 | Gwinstek | 3400 | 2023-12-14 |  | Y | 550
固资 | 设备 | Gwinstek GPP-4323 Programmable DC Power Supply |  | GEX900965 | #14立柜 | 立柜 | Gwinstek | 3400 | 2023-12-14 |  | Y | 550
| 设备 | RS-PRO RSPS-3323 Programmable DC Power Supply | DC005 | 342B013G2 | 单悦 | 单悦 | RSPRO |  |  |  | Y | 550
| 设备 | RS-PRO RSPS-3323 Programmable DC Power Supply | DC006 | 342B004G2 | 杨洋 | 杨洋 | RSPRO |  |  |  | Y | 550
| 设备 | RS-PRO RSPS-3323 Programmable DC Power Supply | DC004 | 342B002G2 | 卢海平 | 卢海平 | RSPRO |  |  |  | Y | 550
固资 | 设备 | Gwinstek GPP-6030 Programmable DC Power Supply |  | GEX911704 | #14立柜 | 立柜 | Gwinstek | 4565 | 2023-12-14 |  | Y | 550
固资 | 设备 | Gwinstek GPP-6030 Programmable DC Power Supply |  | GEX911705 | #14立柜 | 立柜 | Gwinstek | 4565 | 2023-12-14 |  | Y | 550
| 设备 | RSPRO KA3005P Programmable DC Power Supply | DC004 | 8250212181 | 任义 | 任义 | RSPRO |  |  | 2024.12.28 | Y | 250
| 设备 | RSPRO KA3005P Programmable DC Power Supply | DC005 | 8250283838 | 机柜 | 机柜 | RSPRO |  |  | 2024.12.28 | Y | 250
| 设备 | RSPRO KA3005P Programmable DC Power Supply | DC006 | 8250214046 | 二楼展厅 | 二楼展厅 | RSPRO |  |  | 2024.12.28 | Y | 250
固资 | 设备 | 电子负载 Gwinstek PEL-3031E Electronic Load | EL095 | GEW181077 | #14立柜 | 立柜 | Gwinstek | 11605 | 2022-12-27 | 2025.3.13 | Y | 300
固资 | 设备 | 电子负载 Gwinstek PEL-3031E Electronic Load | EL096 | GEW171646 | #14立柜 | 立柜 | Gwinstek | 11605 | 2022-12-27 | 2025.3.13 | Y | 300
固资 | 设备 | 电子负载 Gwinstek PEL-3031E Electronic Load | EL097 | GEW171645 | #14立柜 | 立柜 | Gwinstek | 11605 | 2022-12-27 | 2025.3.13 | Y | 300
固资 | 设备 | 高低温湿环境箱 GSH-64V | EB098 | 0060-001263 | 固定 | 固定 | ESPEC | 86725.66 | 2023-02-27 | 2024.12.21 | Y | 990.5
固资 | 设备 | 电流探头（TCP0030A） | CP009 | C020213 | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix | 30785 | 2021-07-08 |  | Y | 600
固资 | 设备 | 电流探头（TCP0030A） | CP010 | C014242 | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix | 30785 | 2021-07-08 |  | Y | 600
固资 | 设备 | 电流探头（TCP0030A） | CP011 | C020230 | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 600
固资 | 设备 | 电压差分探头(A621 TDP0500) | VP012 | B043985 | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix | 41400 | 2021-07-08 |  | Y | 400
固资 | 设备 | 泰克示波器TBS1154 | OS013 | TBS1154 C020780 | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix | 12000 | 2020-04-20 | 2024.6.8 | Y | 300
固资 | 设备 | 泰克示波器4 Series MSO46 4-BW-200 | OS014 | C021695 | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix | 140000 | 2020-04-25 | 2024.6.8 | Y | 300
固资 | 设备 | 泰克示波器4 Series MSO46 4-BW-200 | OS015 | C021103 | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix | 58200 | 2020-06-01 | 2024.6.8 | Y | 300
固资 | 设备 | 泰克示波器4 Series MSO46 4-BW-200 | OS016 | MSO46 C049696 | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix | 61172.57 | 2022-09-25 | 2025.3.13 | Y | 300
固资 | 设备 | 泰克示波器4 Series MSO46 4-BW-200 | OS017 | MSO46 C049697 | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix | 61172.57 | 2022-09-25 | 2025.3.13 | Y | 300
固资 | 设备 | 泰克示波器5 Series MSO54B 1000 | OS018 | MSO54B C055849 | 拉箱 | 拉箱 | Tektronix | 298000 | 2023-05-29 | 2025.3.13 | Y | 300
|  | 电压差分探头(TDP1500) | VP013 | B049783 | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 400
| 设备 | Keysight直流电流源E36154A |  | MY61101464 | #14立柜 | 立柜 | Keysight |  |  |  | Y | 1000
| 设备 | Keysight直流电流源E36154A |  | MY61101633 | #14立柜 | 立柜 | Keysight |  |  |  | Y | 1000
| 设备 | Keysight Technologies B2962B |  | X22-61858 | 机柜 | 机柜 | Keysight |  |  |  | Y | 350
| 设备 | keithley 2470数字源表 |  | 4602596 | 刘珊 |  | Keysight |  |  |  | Y | 800
| 设备 | 低压大电流直流电源（HY-PM-10-500-L） |  |  | G002下柜 |  | 航宇 |  |  |  | Y | 1000
固资 | 设备 | Tektronix 任意函数发生器（AFG31101） | FG037 | C012834 | #14立柜 | 立柜 | Tektronix | 28200 | 2020-07-14 | 2024.12.28 | Y | 700
固资 | 设备 | Tektronix 任意函数发生器（AFG31101） | FG038 | C014483 |  | 立柜 | Tektronix | 29154.1 | 2021-06-25 |  | Y | 700
固资 | 设备 | 福禄克 FLUKE-TI480U 红外热像仪 |  | 63620013 | #14立柜 | 立柜 | FLUKE | 85150 | 2024-01-15 |  | Y
固资 | 设备 | Fluke红外热像仪（FLK-TI401） | IT039 | Ti401P-21010122 | #14 立柜 | 立柜 | Fluke | 69181.7 | 2022-04-25 |  | N
固资 | 设备 | Keysight数据采集器DAQ973A | DG040 | MY59003210DAQ973A | #14立柜 | 立柜 | Keysight | 22257 | 2022-03-21 |  | Y | 1400
固资 | 设备 | Keysight数据采集器DAQ973A |  | MY59007088 | #14立柜 | 立柜 | Keysight | 17960 | 2023-12-14 |  | Y | 1400
固资 | 设备 | N9000B-513 Frequency range, 13.6 GHz |  | MY63090152 | 拉箱 | 拉箱 | Keysight | 204424.78 | 2023-06-20 |  | Y | 800
|  | N9000B CXA Signal Analyzer |  |  | 拉箱 | 拉箱 | Keysight | 8315.04
|  | N9000B-P13 Preamplifier, 13.6 GHz |  |  | 拉箱 | 拉箱 | Keysight | 32743.36
|  | N9311X-100 Close field probe set 3GHz |  |  | 拉箱 | 拉箱 | Keysight | 25663.72
固资 | 设备 | FLUKE/福禄克 289C | MM041 |  | 刘珊 | 刘珊 | FLUKE | 4411.68 | 2022-06-08 | 2024.6.8 | Y | 85
固资 | 设备 | FLUKE/福禄克 289C | MM042 | 58000133 | 马晨阳 | 马晨阳 | FLUKE | 4411.68 | 2022-06-08 | 2024.6.8 | Y | 85
固资 | 设备 | FLUKE/福禄克 289C | MM043 | 58000132 | 袁涛 | 袁涛 | FLUKE | 4411.68 | 2022-06-08 | 2024.6.8 | Y | 85
固资 | 设备 | FLUKE/福禄克 289C | MM044 | 58000159 | 单跃 | 单跃 | FLUKE | 4411.68 | 2022-06-08 | 2024.6.8 | Y | 85
固资 | 设备 | FLUKE/福禄克 289C | MM045 | 58000135 | 章海亮 | 章海亮 | FLUKE | 4411.68 | 2022-06-08 | 2024.6.8 | Y | 85
| 设备 | FLUKE/福禄克 289 | MM046 | 48780020 | 张方舟 | 张方舟 | FLUKE |  |  | 2024.6.8 | Y | 85
| 设备 | FLUKE/福禄克 287C | MM047 | 47220133 | 蒋胜男 | 蒋胜男 | FLUKE |  |  | 2024.6.8 | Y | 85
| 设备 | FLUKE/福禄克 15B Pro | MM048 | 50563199WS | 李岱林 | 李岱林 | FLUKE |  |  | 2024.6.8 | Y | 85
固资 | 设备 | 差分探头 THDP0200 | DP050 | C035281 | #09立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 400
固资 | 设备 | 差分探头 THDP0200 | DP051 | C035274 | #09立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 400
固资 | 设备 | 差分探头 THDP0200 | DP052 | C035257 | #09立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 400
固资 | 设备 | 钳形电表 FLUKE 376FC | EM053 | 54220299WS | #09立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 120
固资 | 设备 | 钳形电表 FLUKE 376FC | EM054 | 54220304WS | #09立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 120
固资 | 设备 | 交流电流探头Keysight A621 | AP056 | 01UU28626DV | #09立柜 | 立柜 | Tektronix | 41400 | 2021-07-08 |  | Y | 600
固资 | 设备 | 交流电流探头Keysight A621 | AP057 | 01UU28627DV | #09立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 600
固资 | 设备 | 交流电流探头Keysight A621 | AP058 | 01UU28622DV | #09立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 600
固资 | 设备 | CPC 100 电源及其附件 | CP060 | XJ056F/101358781 | TC |  | Omicro | 190813.54 | 2022-06-08 |  | Y | 2000
固资 | 设备 | CPC 100 电源及其附件 | CP061 |  |  |  | Omicro | 27711EUR | 2023-12-21 |  | Y | 2000
固资 | 设备 | CMC 256plus AC power source |  |  |  |  | Omicro | 在途 | 在途 |  | Y | 3000
固资 | 设备 | CMC 256plus AC power source | AC061 | XB103C | 空闲 | 空闲 | Omicro | 222538.71 | 2021-05-27 |  | Y | 3000
固资 | 设备 | Keysight网络分析仪E5063A |  | MY54806637 | 拉箱 | 拉箱 | Keysight | 218000 | 2024-02-28 |  | Y | 1000
固资 | 设备 | Keysight电源分析仪N6705C |  | MY56008955 | #09立柜 | 立柜 | Keysight | 154680.53 | 2024-03-13 |  | Y | 2000
固资 | 设备 | KIKUSUI 耐压绝缘电阻测试仪 TOS9301 |  | DQ001568 | #09立柜 | 立柜 | KIKUSUI | 37200 | 2024-01-04 |  | Y
固资 | 设备 | 组合波雷击浪涌模拟器CWS 600/SEPN3816T |  |  |  | 固定 | 3C Test | 38495.5 | 2023-05-29
固资 | 设备 | 射频传导抗扰度测试系统CST1075 |  |  |  | 固定 | 3C Test | 234070.7 | 2023-05-29
固资 | 设备 | 手持式静电放电模拟器 EDS 20H |  |  |  | 固定 | 3C Test | 36725.6 | 2023-05-29
|  | 3CTEST 静电放电试验配置 ESDD |  |  |  | 固定 | 3C Test | 3982.2 | 2023-05-29
固资 | 设备 | 蓝牙协议分析仪BEX400 |  |  | #14立柜 |  | ellisys | 478380 | 2022-04-25
固资 | 工作台 WorKBench(G001) | IDRC Programmable DC Power Supply DSP-006-200HD | PD068 |  | 测试台G001 | 固定 | IDRC | 128000 | 2020-03-27 | 2024.6.8 | Y | 210 | #VALUE!
|  | IDRC Programmable AC Power Source ACF-1000EP1P | PA069 |  | 测试台G001 | 固定 | IDRC |  |  | 2024.6.8 | Y | 210
|  | Gwinstek GPE-4323C DC Power Supply | DP070 |  | 测试台G001 | 固定 | Gwinstek |  |  | 2024.6.8 | Y | 465
|  | Gwinstek GPE-4323C DC Power Supply | DP071 |  | 测试台G001 | 固定 | Gwinstek |  |  | 2024.6.8 | Y | 465
|  | Gwinstek PEL-3031E Electronic Load | EL072 |  | 测试台G001 | 固定 | Gwinstek |  |  | 2024.6.8 | Y | 255
|  | Keysight 34461A 6-1/2-Digit Multimeter | DM073 |  | 测试台G001 | 固定 | Keysight |  |  | 2024.6.8 | Y | 340
固资 | 工作台 WorKBench(G005) | Gwinstek PSB-1800U DC Power Supply | DP074 |  | 测试台G005 | 固定 | Gwinstek | 97500 | 2020-09-01 | 2024.6.8 | Y | 250 | #VALUE!
|  | Gwinstek GPP-4323 Programmable DC Power Supply | PD075 |  | 测试台G005 | 固定 | Gwinstek |  |  | 2024.6.8 | Y | 550
|  | Gwinstek GPP-4323 Programmable DC Power Supply | PD076 |  | 测试台G005 | 固定 | Gwinstek |  |  | 2024.6.8 | Y | 550
|  | Gwinstek PEL-3031E Electronic Load | EL077 |  | 测试台G005 | 固定 | Gwinstek |  |  | 2024.6.8 | Y | 300
|  | Keysight 34661A 6-1/2-Digit Multimeter | DM078 |  | 测试台G005 | 固定 | Keysight |  |  | 2024.6.8 | Y | 340
固资 | 工作台 WorKBench(G002) | IDRC Programmable AC Power Source CF-1000EP1P | PA079 |  | 测试台G002 | 固定 | IDRC | 100000 | 2021-07-29 | 2024.6.8 | Y | 210 | #VALUE!
|  | Gwinstek GPE-4323C DC Power Supply | DP080 |  | 测试台G002 | 固定 | Gwinstek |  |  | 2024.6.8 | Y | 550
|  | Gwinstek GPE-4323C DC Power Supply | DP081 |  | 测试台G002 | 固定 | Gwinstek |  |  | 2024.6.8 | Y | 550
|  | HIOKI IM3523 LCR HiTEKTER | LH082 |  | 测试台G002 | 固定 | HIOKI |  |  | 2024.6.8 | Y | 400
|  | Keysight 34461A 6-1/2-Digit Multimeter | DM083 |  | 测试台G002 | 固定 | Keysight |  |  | 2024.6.8 | Y | 340
固资 | 工作台 WorKBench(G006) | Gwinstek APS-7050 Programmable AC Power Source | PS084 |  | 测试台G006 | 固定 | Gwinstek | 69000 | 2021-07-29 | 2024.6.8 | Y | 210 | #VALUE!
|  | Gwinstek GPP-4323 Programmable DC Power Supply | DP085 |  | 测试台G006 | 固定 | Gwinstek |  |  | 2024.6.8 | Y | 550
|  | Gwinstek GPP-4323 Programmable DC Power Supply | DP086 |  | 测试台G006 | 固定 | Gwinstek |  |  | 2024.6.8 | Y | 550
|  | Gwinstek PEL-3031E Electronic Load | EL087 |  | 测试台G006 | 固定 | Gwinstek |  |  | 2024.6.8 | Y | 300
|  | Keysight 34461A 6-1/2-Digit Multimeter | DM088 |  | 测试台G006 | 固定 | Keysight |  |  | 2024.6.8 | Y | 340
固资 | 焊接台 Solding work bench | 完整返工焊台 RMSE-2QE 焊台 | HD062 | 238285-085 | 焊接台 | 固定 | JBC | 28908.84 | 2021-06-21 |  | N |  | #VALUE!
|  | 完整返工焊台 RMSE-2QE 风枪 | HD063 | 238706-064 | 焊接台 | 固定 | JBC |  |  |  | N
|  | JBC Solder Feed Unit | SF064 | 236478-049 | 焊接台 | 固定 | JBC |  |  |  | N
|  | JBC 无金属高级焊嘴清洁机 CLMB-PA 1个 | CM065 | 237679-012 | 焊接台 | 固定 | JBC | 10113.27 | 2021-07-14 |  | N
|  | HAKKO白光 焊台FX890-01 | SP066 | 5890215000087 | 焊接台 | 固定 | HAKKO |  |  |  | N
|  | HAKKO白光 焊台FX890-01 | SP067 | 5890215000355 | 焊接台 | 固定 | HAKKO | 13384 | 2021-05-28 |  | N
| 设备 | 无源电压探头 TPP1000 | PV014 | C236312 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP1000 | PV015 | C236310 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP1000 | PV016 | C236375 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP1000 | PV017 | C236377 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV018 | C189615 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV019 | C189597 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV020 | C189614 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV021 | C191416 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV022 | C191417 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV023 | C190069 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV024 | C190082 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV025 | C190083 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV026 | C190085 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV027 | C189617 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV028 | C189598 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV029 | C189616 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV030 | C135676 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV031 | C135684 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV032 | C133947 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV033 | C135685 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV034 | C133945 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250 | PV035 | C133947 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 无源电压探头 TPP0250（已坏） | PV036 | C133952 | #11 立柜 | 空闲 | Tektronix
| 设备 | 高压差分探头（THDP0100） |  |  | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 400
| 设备 | 高压差分探头（THDP0100） |  |  | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 400
| 设备 | 电流探头（TCP404XL） |  |  | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 600
| 设备 | 电流探头（TCP404XL） |  |  | #09 立柜 | 立柜 | Tektronix |  |  |  | Y | 600
| 设备 | FLUKE/福禄克 925 | MM049 | 1110880 | #14 立柜 |  | FLUKE |  |  |  | N
固资 | 设备 | 逻辑分析仪（SAL-00113） | [5 empty] | 8600 | 2023-04-03 |  | N
| 设备附件 | Omicro CMLIB A | om059 | WB734A |  |  | Omicro |  |  |  | N
| 设备附件 | 电流探头放大器(TCPA400) |  |  | #16 立柜 |  | Tektronix |  |  |  | N
| 设备附件 | 电流探头放大器(TCPA400) |  |  | #16 立柜 |  | Tektronix |  |  |  | N
| 设备附件 | 适配器（TPA-BNC） | [8 empty] | N
| 设备附件 | 适配器（TPA-BNC） | [8 empty] | N
| 开发工具 | Lora 空气质量检测仪-SE81 |  |  | #2 矮柜 | 空闲
| 开发工具 | Lora DTU模块-ZHC0561 |  |  | #2 矮柜 | 空闲
| 开发工具 | lora门磁开关 |  |  | #2 矮柜 | 空闲
| 开发工具 | 正点原子远程控制开关-ATK-G63-440 |  |  | #2 矮柜 | 空闲
| 开发工具 | 树莓派配件 |  |  | #2 矮柜 | 空闲
| 开发工具 | 开发板STM32L073*2 |  |  | #2 矮柜 | 空闲
| 开发工具 | 开发板STM32L433 |  |  | #2 矮柜 | 空闲
| 开发工具 | CYPRESSS开发板-CY4532 EZ-PD CCG3PA |  |  | #2 矮柜 | 空闲
| 开发工具 | CYPRESSS协议分析仪-CY4500 |  |  | #2 矮柜 | 空闲
| 开发工具 | program and debug kit-CY8CKIT-002 |  |  | #2 矮柜 | 空闲
| 开发工具 | demo-TPS65988EVM |  |  | #2 矮柜 | 空闲
| 开发工具 | demo-TPS62175VM |  |  | #2 矮柜 | 空闲
固资 | 开发工具 | USB-8502 |  | 20A29A2(返修过) | 马晨阳
固资 | 开发工具 | USB-8502 |  | 20A2993(返修过) | 蒋胜男
固资 | 开发工具 | USB-8502 |  | 2086C4E(返修过) | 苗文雪
| 开发工具 | J-Link PLUS Emulator
| 开发工具 | J-Link PLUS Emulator
| 开发工具 | J-Link PLUS Emulator
| 焊台 | CD-2BHQF
隔离变压器SG-15KVA
|  | 变压器380v—220v-CXT57297G-P |  |  | #2 矮柜 | 空闲
|  | 静电屏蔽盒-RPMB5.0-3.0-EVM-1 |  |  | #2 矮柜 | 空闲 |  |  |  |  | N
| 设备 | CAN HS /FD Interface | CN089 | 20A29A2 | 李岱林 | 李岱林 |  |  |  |  | N
| 设备 | CAN HS /FD Interface | CN090 | 20A2993 | 蒋胜男 | 蒋胜男 |  |  |  |  | N
| 设备 | CAN HS /FD Interface | CN091 |  | 刘姗 | 刘姗 |  |  |  |  | N
| 设备 | CAN HS /FD Interface | CN092 | 20B6C4E | #16 立柜 | 立柜 |  |  |  |  | N
|  | CAN HS /FD Interface | CN093 | 20B6BEB | #16 立柜 | 立柜 |  |  |  |  | N
| 设备 | CAN HS /FD Interface | CN094 | 211B266 | #16 立柜 | 立柜 |  |  |  |  | N
| 设备 | Total Phase 协议分析仪 | PA008 | BV1-27112 | 刘姗 | 刘姗 |  | 9682 | 2022-03-11 |  | N
| 设备 | Total Phase 协议分析仪 | [5 empty] | 9682 | 2022-03-11 |  | N
| 设备附件 | Keysight数据采集器板卡 |  | MY58024048 | #14 立柜 |  | Keysight |  |  |  | N
| 设备附件 | Keysight数据采集器板卡 |  | MY58024100 | #14 立柜 |  | Keysight |  |  |  | N
| 设备附件 | 并联电容 VEHZ0081*9 | PC055 | NC | [6 empty] | N
固资 | 软件 | Altium Design 19网络版 （全版本) |  |  |  |  | Altium Design | 232035.4 | 2019-10-10

## 立柜照片
立柜仪器存储对照表
设备名称 | 型号或规格 | 照片 | 数量
示波器 | 4 Series MSO46 4-BW-200 |  | 3
示波器 | 5 Series MSO54B 1000 |  | 1
信号发生器 | Tektronix AFG31101 |  | 1
耐压绝缘测试仪 | TOS9301 |  | 1
钳形电表 | FLUKE 376FC |  | 2
交流电流探头 | Keysight A621 |  | 3
差分探头 | THDP0200 |  | 3
高压差分探头 | THDP0100 |  | 2
无源电压探头 | TPP0250 |  | 18

## 立柜照片2
立柜仪器存储对照表
设备名称 | 型号或规格 | 照片 | 数量
数字电源 | Gwinstek GPP-4323 |  | 2
数字电源 | Gwinstek GPP-6030 |  | 2
电子负载 | Gwinstek PEL-3031E Electronic Load |  | 3
直流电流源 | E36154A |  | 1
数据采集器 | DAQ973A |  | 2
红外热像仪 | FLK-TI401 |  | 1
红外热像仪 | FLUKE-TI480U |  | 1
蓝牙协议分析仪 | BEX400 |  | 1